**Załącznik nr 3 do OPZ**

**Wyciąg z projektu wykonawczego odcinków sieci kanalizacji sanitarnej będących przedmiotem wykonania zgodnie z zamówieniem**

KOLEKTOR KANALIZACYJNY

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Odcinek sieci** | **Długość odcinka [m]** | **Numer studni** | **Średnica studni** | **Średnica kanału** |
| **1** | PS-S1 | 37 | PS | ---- | 300 |
| **2** | S1-S33 | 21 | S1 | 1200 | 300 |
| **3** | S33-S34 | 40,21 | S33 | 1200 | 300 |
| **4** | S34-S35 | 35 | S34 | 1200 | 300 |
| **5** | S35-S36 | 40,9 | S35 | 1200 | 300 |
| **6** | S36-S37 | 49 | S36 | 1200 | 300 |
| **7** | S37-S38 | 29 | S37 | 1200 | 300 |
| **8** | S38-S39 | 46,5 | S38 | 1200 | 300 |
| **9** | S39-S40 | 59 | S39 | 1200 | 300 |
| **10** | S40-S41 | 26 | S40 | 1200 | 300 |
| **11** | S41-S42 | 28 | S41 | 1000 | 300 |
| **12** | S42-S43 | 15 | S42 | 1000 | 300 |
| **13** | S43-S44 | 32,5 | S43 | 1000 | 300 |
| **14** | S44-S45 | 32,5 | S44 | 1000 | 300 |
| **15** | S45-S46 | 50 | S45 | 1000 | 300 |
| **16** | S46-S47 | 33 | S46 | 1000 | 300 |
| **17** | S47-S48 | 55,5 | S47 | 1000 | 300 |
| **18** | S48-S49 | 27 | S48 | 1000 | 300 |
| **19** | S49-S50 | 35 | S49 | 1000 | 300 |
| **20** | S50-S51 | 15 | S50 | 1000 | 300 |
| **21** | S51-S51.a | 11 | S51 | 1000 | 300 |
| **22** | S51.a-S52 | 47 | S51.a | 1000 | 300 |
| **23** | S52-S53 | 16,5 | S52 | 1000 | 300 |
| **24** | S53-S54 | 43 | S53 | 1000 | 300 |
| **25** | S54-S55 | 27 | S54 | 1000 | 300 |
| **26** | S55-S56 | 40,5 | S55 | 1000 | 300 |
| **27** | S56-S56.1 | 15,5 | S56 | 1000 | 300 |
| **28** | S56.1-S57 | 25 | S56.1 | 1000 | 300 |
| **29** | S57-S58 | 50 | S57 | 1000 | 300 |
| **30** | S58-S59 | 15,5 | S58 | 1000 | 300 |
| **31** | S59-TR11-S60 | 30 | S59 | 1000 | 300 |
| **32** | S60-S61 | 37 | S60 | 1000 | 300 |
| **33** | S61-S62 | 37 | S61 | 1000 | 300 |
| **34** | S62-S62.1 | 15 | S62 | 1000 | 300 |
| **35** | PS-S32.1 | 50 | PS |  | 200 |
| **36** | S32.1-S32.2 | 27,5 | S32.1 | 1000 | 200 |
| **37** | S32.2-S32.3 | 13,5 | S32.2 | 1000 | 200 |
| **38** | S41-TR2-S41.1 | 58 | S41 | 1000 | 200 |
| **39** | S41.1-TR1-S41.2 | 40 | S41.1 | 1000 | 200 |
| **40** | S41.1-S41.4 | 56,5 | S41.1 | 1000 | 200 |
| **41** | S42-S42.1 | 16,5 | S42 | 1000 | 200 |
| **42** | S42-S42.2 | 13 | S42 | 1000 | 200 |
| **43** | S42.2-S42.3 | 48 | S42.2 | 1000 | 200 |
| **44** | S48-S48.1 | 49,5 | S48 | 1000 | 200 |
| **45** | S48.1-S48.2 | 60 | S48.1 | 1200 | 200 |
| **46** | S48.2-S48.3 | 49 | S48.2 | 1200 | 200 |
| **47** | S48.3-S48.4 | 41 | S48.3 | 1000 | 200 |
| **48** | S48.4-S48.4.1 | 30,5 | S48.4 | 1000 | 200 |
| **49** | S48.4-S48.4.2 | 28,5 | S48.4 | 1000 | 200 |
| **50** | S48.4-S48.5 | 53,64 | S48.4 | 1000 | 200 |
| **51** | S48.5-S48.6 | 45 | S48.5 | 1000 | 200 |
| **52** | S51-S51.1 | 21,5 | S51 | 1000 | 200 |
| **53** | S51.1-S51.2 | 14,5 | S51.1 | 1000 | 200 |
| **54** | S51.2-S51.3 | 38,5 | S51.2 | 1000 | 200 |
| **55** | S53-S53.1 | 15 | S53 | 1000 | 200 |
| **56** | S53.1-S53.2 | 8,5 | S53.1 | 1000 | 200 |
| **57** | S53.2-S53.3 | 38 | S53.2 | 1000 | 200 |
| **58** | S53.3-S53.4 | 27,5 | S53.3 | 1000 | 200 |
| **59** | S59-S59.1 | 26,77 | S59 | 1000 | 200 |
| **60** | S59.1-TR15-S59.1.1 | 47 | S59.1 | 1000 | 200 |
| **61** | S59.1.1-S59.1.2 | 20 | S59.1.1 | 1000 | 200 |
| **62** | S59.1-S59.2 | 4 | S59.1 | 1000 | 200 |
| **63** | S59.2-S59.3 | 19,5 | S59.2 | 1200 | 200 |
| **64** | S59.3-S59.3.1 | 29 | S59.3 | 1000 | 200 |
| **65** | S59.3.1-S59.4 | 25 | S59.3.1 | 1000 | 200 |
| **66** | S59.4-S59.5 | 27 | S59.4 | 1000 | 200 |
| **67** | S59.5-S59.6 | 27 | S59.5 | 1000 | 200 |
| **68** | S59.6-TR13-S59.7 | 32,5 | S59.6 | 1000 | 200 |
| **69** | S59.7-S59.8 | 53,5 | S59.7 | 1000 | 200 |
| **70** | S59.8-59.9 | 43 | S59.8 | 1000 | 200 |
| **71** | S59.9-S59.10 | 51,5 | S59.9 | 1000 | 200 |
| **72** | S45-S45.1 | 9,5 | S45 | 1000 | 200 |
| **73** | S36-S36.1 | 14 | S36 | 1200 | 160 |
| **74** | S51.2-TR6-S51.2.1 | 25,5 | S51.1 | 1000 | 160 |

**Wyciąg z projektu wykonawczego odcinków sieci kanalizacji sanitarnej będących przedmiotem wykonania zgodnie z SWIZ.**

PRZYKANALIKI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Odcinek sieci** | **Długość odcinka [m]** | **Numer studni** | **Średnica studni** | **Średnica kanału** |
| **1** | S32.1-SP1 | 17 | SP1 | 425 | 160 |
| **2** | S32.2-SP2 | 17,5 | SP2 | 425 | 160 |
| **3** | S36.1-SP3 | 46,5 | SP3 | 425 | 160 |
| **4** | S41.2-SP4 | 23,5 | SP4 | 425 | 160 |
| **5** | TR1-SP7 | 7 | SP7 | 425 | 160 |
| **6** | TR2-SP6 | 11 | SP6 | 425 | 160 |
| **7** | S41.4-SP9 | 6 | SP9 | 425 | 160 |
| **8** | S41-SP6.1 | 5,2 | SP6.1 | 425 | 160 |
| **9** | S42.1-SP8 | 10,5 | SP8 | 425 | 160 |
| **10** | S42.3-SP7 | 9 | SP7 | 425 | 160 |
| **11** | S43-SP8.1 | 7,5 | SP8.1 | 425 | 160 |
| **12** | S45.1-SP10 | 9,5 | SP10 | 425 | 160 |
| **13** | S48.6-SP13.1 | 6 | SP13.1 | 425 | 160 |
| **14** | S48.4.1-SP11 | 8 | SP11 | 425 | 160 |
| **15** | S48.4.2-SP12 | 4,5 | SP12 | 425 | 160 |
| **16** | S48.3-SP13 | 8,5 | SP13 | 425 | 160 |
| **17** | S48.1-S14 | 29,5 | SP14 | 425 | 160 |
| **18** | S49-SP15 | 10,5 | SP15 | 425 | 160 |
| **19** | S50-SP16 | 6,5 | SP16 | 425 | 160 |
| **20** | S51.a-SP17 | 7,5 | SP17 | 425 | 160 |
| **21** | S51.3-SP18 | 10,5 | SP18 | 425 | 160 |
| **22** | S51.2-SP19 | 7,5 | SP19 | 425 | 160 |
| **23** | TR6-SP21 | 3,5 | SP21 | 425 | 160 |
| **24** | S51.2.1-SP20 | 8,5 | SP20 | 425 | 160 |
| **25** | S53.3-SP20.1 | 5,5 | SP20.1 | 425 | 160 |
| **26** | S53.3-do bud. 199 | 1,5 | -------- | --------- | 160 |
| **27** | S53.4-do bud. 200 | 0,5 | -------- | --------- | 160 |
| **28** | S52-SP22 | 14,5 | SP22 | 425 | 160 |
| **29** | S54-SP23 | 6 | SP23 | 425 | 160 |
| **30** | S55-SP24 | 4 | SP24 | 425 | 160 |
| **31** | S56-SP25 | 4,5 | SP25 | 425 | 160 |
| **32** | S56.1-SP26 | 4 | SP26 | 425 | 160 |
| **33** | S58-SP27 | 7,5 | SP27 | 425 | 160 |
| **34** | TR11-SP28 | 11 | SP28 | 425 | 160 |
| **35** | S60-SP36 | 4,5 | SP36 | 425 | 160 |
| **36** | S62.1-SP37 | 7,5 | SP37 | 425 | 160 |
| **37** | S59.1.2-SP45 | 58,5 | SP45 | 425 | 160 |
| **38** | S59.1.2-SP46 | 4,5 | SP46 | 425 | 160 |
| **39** | S59.1.1-SP47 | 7,5 | SP47 | 425 | 160 |
| **40** | TR15-SP48 | 6 | SP48 | 425 | 160 |
| **41** | S59.2-SP29 | 19 | SP29 | 425 | 160 |
| **42** | S59.4-SP30 | 21,5 | SP30 | 425 | 160 |
| **43** | TR13-SP31 | 12 | SP31 | 425 | 160 |
| **44** | S59.7-SP32 | 5 | SP32 | 425 | 160 |
| **45** | S59.9-SP33 | 18,5 | SP33 | 425 | 160 |
| **46** | S59.10-SP34 | 13 | SP34 | 425 | 160 |
| **47** | S59.10-SP35 | 18,5 | SP35 | 425 | 160 |